|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начисления платы за горячую воду с закрытой системой ГВС в квитанции за апрель 2015 года.** Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 21,03 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1408,01 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | | | | | | | | | |
|
|
|  | **Адрес** | **Расход ГВС по ИПУ\* (жилые и нежилые помещения), м3** | **Расход ГВС по ОДПУ \*\* м3** | **Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. гр.4x0.06(перевод м3 в Гкал)** | **Стоимость тепловой энергии (гр. 5 x 1408,01 руб/Гкал) руб.** | **Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 21,03 руб/м3) руб.** | **Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 6 + гр. 7** | **Стоимость 1 м3 ГВС гр. 8 / гр. 3** | **Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.** |
|
|
|
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 728.75 | 626.00 | 37.56 | 52 884.86 | 15 325.61 | 68 210.47 | **93.599** | 88.91 |
| 2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 356.83 | 378.00 | 22.68 | 31 933.67 | 7 504.13 | 39 437.80 | **110.523** | 70.96 |
| 3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 212.09 | 218.00 | 13.08 | 18 416.77 | 4 460.25 | 22 877.02 | **107.865** | 31.63 |
| 4 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 550.78 | 505.00 | 30.30 | 42 662.70 | 11 582.90 | 54 245.61 | **98.489** | 77.58 |
| 5 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 185.31 | 181.00 | 10.86 | 15 290.99 | 3 897.07 | 19 188.06 | **103.546** | 29.64 |
| 6 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 227.26 | 247.00 | 14.82 | 20 866.71 | 4 779.28 | 25 645.99 | **112.849** | 35.01 |
| 7 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 455.65 | 466.00 | 27.96 | 39 367.96 | 9 582.32 | 48 950.28 | **107.430** | 74.22 |
| 8 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 418.77 | 383.00 | 22.98 | 32 356.07 | 8 806.73 | 41 162.80 | **98.295** | 72.39 |
| 9 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 177.61 | 155.00 | 9.30 | 13 094.49 | 3 735.14 | 16 829.63 | **94.756** | 32.51 |
| 10 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 564.15 | 520.00 | 31.20 | 43 929.91 | 11 864.07 | 55 793.99 | **98.899** | 76.63 |
| 11 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 462.15 | 405.00 | 24.30 | 34 214.64 | 9 719.01 | 43 933.66 | **95.064** | 52.22 |
| 12 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 154.47 | 127.00 | 7.62 | 10 729.04 | 3 248.50 | 13 977.54 | **90.487** | 34.32 |
| 13 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 615.25 | 552.00 | 33.12 | 46 633.29 | 12 938.71 | 59 572.00 | **96.826** | 65.1 |
| 14 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 595.71 | 537.00 | 32.22 | 45 366.08 | 12 527.78 | 57 893.86 | **97.185** | 72.37 |
| 15 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 415.81 | 373.00 | 22.38 | 31 511.26 | 8 744.48 | 40 255.75 | **96.813** | 73.82 |
| 16 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 620.11 | 659.68 | 39.58 | 55 730.16 | 13 040.91 | 68 771.08 | **110.901** | 138.72 |
| 17 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 627.23 | 445.00 | 26.70 | 37 593.87 | 13 190.65 | 50 784.51 | **80.966** | 102.87 |
| 18 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 234.75 | 226.00 | 13.56 | 19 092.62 | 4 936.79 | 24 029.41 | **102.362** | 64.45 |
| 19 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 186.32 | 198.00 | 11.88 | 16 727.16 | 3 918.31 | 20 645.47 | **110.807** | 45.96 |
| 20 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 172.68 | 134.00 | 8.04 | 11 320.40 | 3 631.46 | 14 951.86 | **86.587** | 43.75 |
| 21 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 795.98 | 729.00 | 43.74 | 61 586.36 | 16 739.46 | 78 325.82 | **98.402** | 86.98 |
| 22 | ул. Геологическая дом 42 | 858.48 | 777.00 | 46.62 | 65 641.43 | 18 053.83 | 83 695.26 | **97.492** | 125.64 |
| 23 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 860.42 | 832.00 | 49.92 | 70 287.86 | 18 094.63 | 88 382.49 | **102.720** | 125.43 |
| 24 | пр.Ленина дом 120 | 167.34 | 174.39 | 10.46 | 14 727.78 | 3 519.16 | 18 246.94 | **109.041** | 22.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИПУ (индивидульный прибор учета) | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ОДПУ (общедомовой прибор учета) | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Адрес** | **Расход ГВС по ИПУ (жилые и нежилые помещения), м3** | **Расход ГВС по ОДПУ м3** | **Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. гр.4\*0.06(перевод м3 в Гкал)** | **Стоимость тепловой энергии (гр. 5 \* 1408,01 руб/Гкал) руб.** | **Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 \* 21,03 руб/м3) руб.** | **Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 6 + гр. 7** | **Стоимость 1 м3 ГВС гр. 8 / гр. 3** | **Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.** |
|
|
|
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
| 26 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 344.10 | 1 613.00 | 96.78 | 136 267.21 | 49 296.42 | 185 563.63 | **79.162** | 510.47 |
| 27 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 1 057.44 | 818.00 | 49.08 | 69 105.13 | 22 237.96 | 91 343.09 | **86.381** | 137.49 |
| 28 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 715.24 | 2 325.00 | 139.50 | 196 417.40 | 78 131.50 | 274 548.89 | **73.898** | 711.84 |
| 29 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 413.64 | 2 898.00 | 173.88 | 244 824.78 | 71 788.85 | 316 613.63 | **92.750** | 648 |
| 30 | Ленинский пр. дом 51 | 3501.03 | 1954 | 117.24 | 165 075.09 | 73 626.66 | 238 701.75 | **68.180** | 1040.02 |
| 31 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 1721.56 | 1164 | 69.84 | 98 335.42 | 36 204.41 | 134 539.83 | **78.150** | 548.45 |
| 32 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 951.84 | 1 002.00 | 60.12 | 84 649.56 | 20 017.20 | 104 666.76 | **109.963** | 114.41 |
| 33 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 581.18 | 1 674.00 | 100.44 | 141 420.52 | 33 252.22 | 174 672.74 | **110.470** | 282.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИПУ (индивидульный прибор учета) | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ОДПУ (общедомовой прибор учета) | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |