|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начисления платы за горячую воду с закрытой системой горячего водоснабжения в квитанции за март 2015 года.** Начисления платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой системой горячего водоснабжения производится по формуле 20 Правил №354 . Расчёт платы за горячее водоснабжение произведён исходя из стоимости коммунальных ресурсов, холодная вода (тариф 21,03 руб. за м3) тепловая энергия (тариф 1408,01 руб./Гкал) , по показаниям общедомовых приборов учёта. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Адрес** | **Расход ГВС по ИПУ\* (жилые и нежилые помещения), м3** | **Расход ГВС по ОДПУ \*\* м3** | **Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. гр.4x0.06(перевод м3 в Гкал)** | **Стоимость тепловой энергии (гр. 5 x 1408,01 руб/Гкал) руб.** | **Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 x 21,03 руб/м3) руб.** | **Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 6 + гр. 7** | **Стоимость 1 м3 ГВС гр. 8 / гр. 3** | **Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | ул. Спирина д.1, корп.1 | 722.82 | 766.00 | 45.96 | 64 712.14 | 15 200.90 | 79 913.04 | **110.557** | 125.34 |
| 2 | ул. Спирина д.1, корп.2 | 347.66 | 467.00 | 28.02 | 39 452.44 | 7 311.29 | 46 763.73 | **134.510** | 96.44 |
| 3 | ул. Спирина д.1, корп.3 | 325.77 | 260.00 | 15.60 | 21 964.96 | 6 850.94 | 28 815.90 | **88.455** | 44.29 |
| 4 | ул. Спирина д.3, корп.1 | 518.98 | 579.00 | 34.74 | 48 914.27 | 10 914.15 | 59 828.42 | **115.281** | 109.32 |
| 5 | ул. Спирина д.3, корп.2 | 201.33 | 210.00 | 12.60 | 17 740.93 | 4 233.97 | 21 974.90 | **109.149** | 41.28 |
| 6 | ул. Спирина д.3, корп.3 | 243.91 | 283.00 | 16.98 | 23 908.01 | 5 129.43 | 29 037.44 | **119.050** | 48.56 |
| 7 | ул. Спирина д.5, корп.1 | 554.48 | 563.00 | 33.78 | 47 562.58 | 11 660.71 | 59 223.29 | **106.809** | 101.67 |
| 8 | ул. Спирина д.5, корп.2 | 434.32 | 477.00 | 28.62 | 40 297.25 | 9 133.75 | 49 431.00 | **113.812** | 96.69 |
| 9 | ул. Спирина д.5, корп.3 | 211.81 | 188.00 | 11.28 | 15 882.35 | 4 454.36 | 20 336.72 | **96.014** | 42.96 |
| 10 | ул. Спирина д.7, корп.1 | 647.10 | 627.00 | 37.62 | 52 969.34 | 13 608.51 | 66 577.85 | **102.886** | 101.96 |
| 11 | ул. Спирина д.7, корп.2 | 518.20 | 477.00 | 28.62 | 40 297.25 | 10 897.75 | 51 194.99 | **98.794** | 75.55 |
| 12 | ул. Спирина д.7, корп.3 | 158.44 | 144.00 | 8.64 | 12 165.21 | 3 331.99 | 15 497.20 | **97.811** | 43.63 |
| 13 | ул. Спирина д.9, корп.1 | 744.86 | 643.00 | 38.58 | 54 321.03 | 15 664.41 | 69 985.43 | **93.958** | 96.64 |
| 14 | ул. Спирина д.9, корп.2 | 548.45 | 666.00 | 39.96 | 56 264.08 | 11 533.90 | 67 797.98 | **123.617** | 96.88 |
| 15 | ул. Освобождения дом 23 корп.1 | 359.15 | 431.00 | 25.86 | 36 411.14 | 7 552.92 | 43 964.06 | **122.411** | 114.61 |
| 16 | ул. Освобождения дом 25 корп.1 | 654.68 | 754.82 | 45.29 | 63 767.65 | 13 767.92 | 77 535.57 | **118.433** | 191.89 |
| 17 | ул. Освобождения дом 25 корп.2 | 688.05 | 648.00 | 38.88 | 54 743.43 | 14 469.69 | 69 213.12 | **100.593** | 143.04 |
| 18 | ул. Освобождения дом 25 корп.3 | 282.58 | 281.00 | 16.86 | 23 739.05 | 5 942.66 | 29 681.71 | **105.038** | 81.81 |
| 19 | ул. Освобождения дом 27 корп.1 | 196.95 | 234.00 | 14.04 | 19 768.46 | 4 141.86 | 23 910.32 | **121.403** | 60.27 |
| 20 | ул. Освобождения дом 27 корп.2 | 323.60 | 190.00 | 11.40 | 16 051.31 | 6 805.31 | 22 856.62 | **70.632** | 59.21 |
| 21 | ул. Освобождения дом 29 корп.1 | 806.51 | 860.00 | 51.60 | 72 653.32 | 16 960.91 | 89 614.22 | **111.114** | 124.89 |
| 22 | ул. Геологическая дом 42 | 841.91 | 867.00 | 52.02 | 73 244.68 | 17 705.37 | 90 950.05 | **108.028** | 171.71 |
| 23 | ул. Геологическая дом 44 корп.1 | 823.34 | 970.00 | 58.20 | 81 946.18 | 17 314.84 | 99 261.02 | **120.559** | 157.87 |
| 24 | пр.Ленина дом 120 | 174.39 | 171.05 | 10.26 | 14 446.18 | 3 667.42 | 18 113.60 | **103.868** | 24.607 |
| 25 | ул. Спирина д.15 | 663.09 | 694.00 | 41.64 | 58 629.54 | 13 944.78 | 72 574.32 | **109.449** | 117.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИПУ (индивидульный прибор учета) | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОДПУ (общедомовой прибор учета) | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Адрес** | **Расход ГВС по ИПУ (жилые и нежилые помещения), м3** | **Расход ГВС по ОДПУ м3** | **Расход тепловой энергии для нужд ГВС Гкал. гр.4\*0.06(перевод м3 в Гкал)** | **Стоимость тепловой энергии (гр. 5 \* 1408,01 руб/Гкал) руб.** | **Стоимость ХВС, использованной для приготовления ГВС ( гр. 3 \* 21,03 руб/м3) руб.** | **Стоимость коммунальных ресурсов (ХВС и тепловой энергии) гр. 6 + гр. 7** | **Стоимость 1 м3 ГВС гр. 8 / гр. 3** | **Расход тепловой энергии на нужды отопления, Гкал.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
| 26 | пр. Героев дом 24 корп.2 | 2 159.58 | 1 113.00 | 66.78 | 94 026.91 | 45 415.97 | 139 442.88 | **64.569** | 792.59 |
| 27 | пр. Героев дом 24 корп.3 | 1 085.16 | 740.00 | 44.40 | 62 515.64 | 22 820.91 | 85 336.56 | **78.640** | 218.98 |
| 28 | пр. Героев дом 26 корп.1 | 3 767.00 | 2 249.00 | 134.94 | 189 996.87 | 79 220.01 | 269 216.88 | **71.467** | 1034.18 |
| 29 | пр. Героев дом 26 корп.2 | 3 682.43 | 2 929.00 | 175.74 | 247 443.68 | 77 441.50 | 324 885.18 | **88.226** | 928.24 |
| 30 | Ленинский пр. дом 51 | 2840.19 | 1360 | 81.60 | 114 893.62 | 59 729.20 | 174 622.81 | **61.483** | 1569.94 |
| 31 | Ленинский пр. дом 53 корп.1 | 1604.89 | 880 | 52.80 | 74 342.93 | 33 750.84 | 108 093.76 | **67.353** | 845.83 |
| 32 | Ленинский пр. дом 53 корп.3 | 946.10 | 828.00 | 49.68 | 69 949.94 | 19 896.48 | 89 846.42 | **94.965** | 195.44 |
| 33 | Ленинский пр. дом 53 корп.4 | 1 598.48 | 1 424.00 | 85.44 | 120 300.37 | 33 616.03 | 153 916.41 | **96.289** | 429.66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |